## Sheet1
SI. No. | Agenda | Description | PO | Delivery Date (According to PO)
1 | Spare Parts | SPD: AC, Single Phase, Emerson, 40 KA | SCL/INNOVA/20151119/597 | 2015-12-19
Fuse: 150A, Emerson, FMX-150B
Rectifier Module: 1.8 KW, Emerson, Nesture 501 IF4
Rectifier Module: 2 KW, Emerson, Nesture 501 IF4
Rectifier Module: 4 KW, Emerson, Nesture 701 IF4
Controller: Emerson Rectifier Controller (501IF4)
Controller: Emerson Rectifier Controller (701IF4)
2 | F-200 Cylinder & Accessories | 1 Pc delivery pending | SCL/INNOVA/20160725/568 | 2016-08-09
3 | Drawing (2D & 3D) | Sylhet Data Center | SCL/INNOVA/20160420/256 | 2016-05-07
4 | AVR | Paltan & Mohakhali Project | SCL/INNOVA/20160823/675 | 2016-09-30
5 | UPS | 40 KVA System with 4X5 module , 3-Phase, Modular Type (In PO: 50KVA) | SCL/INNOVA/20160905/719 | 2016-11-04
6 | Inverter | 60 KVA Inverter System with Module & Rack | SCL/ArkPower/20160905/720 | 2016-11-04